## Ark1
Testdata til nyt design for FMK-print
Målgruppe for FMK-print: Borgeren |  | Venligst kopiere (dump/restore) nedenstående testpatienter til egne testpatienter, hvis du vil foretage ændringer på medicinkortet!
Der er oprettet følgende ordinationer: | strukturerede ud fra doseringsforslag | Borger med ikke ajourført kort og ikke indlagt: 230101-0080
| lange doseringstekster på basis af struktureret ordination | Borger med ajourført kort og ikke indlagt: 230101-0081
| strukturerede med klokkeslæt | Borger med ikke ajourført kort og indlagt: 230101-0082
| efter skriftlig anvisning | Borger med ajourført kort og indlagt: 230101-0083
| pn | Borger uden ajourført kort og indlagt; få lmo'er: 230101-0084
fast + pn på samme lægemiddelordination
fritekst
flere doseringsperioder
repeterende doseringer
pauser: aktuelle, fremtidige, med og uden klokkeslæt
ordinationer med doseringsstart og -slut
ordinationer med behandlingsstart og -slut
fremtidige ordinationer
magistrelle lægemiddelordinationer
lægemiddelordinationer på ikke godkendte lægemidler
løse recepter
effektueringer, recepter, receptanmodninger
forskellige dispenseringsformer
forskellige kombinationer af ovenstående
Emne eller felt, der skal testes | Testens indhold | Svar | Bemærkninger
Helhedsindtrykket | Kan du hurtig orientere dig i printet?
Giver kortet det nødvendige overblik?
Savner du oplysninger, der ikke fremgår af kortet, men er relevante?
Borgerens navn | Vises det fulde navn, inkl. mellemnavn?
Placeres navnet det rigtige sted på arket?
Cpr-nr. | Vises det korrekt?
Er cpr-nr. placeret det rigtige sted på arket?
Ajourføring - kortet, der er ajourført | Vises det korrekte tidspunkt for ajourføring?
Skal det fremgår, hvem der sidst har ajourført kortet (navn/organisation)?
Er feltet placeret det rigtige sted på arktet?
Ajourføring - kortet, der ikke er ajourført | Skal det være mere synligt, når kortet i printøjeblikket ikke er ajourført?
Tidspunkt for udskrivning af FMK-print | Vises korrekt tidspunkt for udskrivning af medicinkortet?
Skal organisationen, hvor medicinkortet er udskrevet, oplyses?
Skal personen, der har udskrevet kortet, fremgår af printet?
Strukturering af lægemiddelordinationer | Står ordinationerne i en hensigtsmæssig rækkefølge?
Står kolonnerne i hensigtsmæssig rækkefølge?
Er teksterne i kolonneoverskrifterne forståelige?
Mangler der oplysninger/kolonner på printet?
Lægemiddelordinationer | Er oplysningerne om den enkelte lægemiddelordination let forståelig? Tag stilling til de enkelte felters indhold (i forhold til kolonneoverskriften).
Er pauserne korrekt opført og nem at forstå?
Fremgår det for borgeren tydeligt, hvilke ordinationer der kun skal tages efter behov?
Er lange tekster forståelige for borgeren?
Er der oplysninger, der med fordel kan skrives bedre?
Er der oplysninger, der kan undværes?
Er der oplysninger, der mangler?
Har du specielle bemærkninger til "Midlertidigt stoppet medicin"?
Generel forståelse | Er det tydeligt for borgeren, at printet er et øjebliksbilledet?
Er det tydeligt for borgeren, at kun ordinationer fremgår af printet?
Skal det fremgå af printet, hvis borgeren er i (kommunal) medicinadminstration?